AVISO : CABE DESTACAR EL CARÁCTER PROVISIONAL DE LA TARIFA, DEBIDO A LA INESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS, QUE NOS OBLIGARÍA A REVISAR Y ACTUALIZAR DICHA LISTA DE PRECIOS CONTINUAMENTE.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Material para instalaciones 800 mbar. contador G-1.6 (HOMOLOGADO REPSOL) |  |  |
| AM-0810 | Armario de poliéster 1 contador G-1.6 regulación a 800 mbar. | 127,27 | - |
| AM-0812 | Armario de poliéster 2 contadores G-1.6 regulación a 800 mbar. | 236,36 | - |
| BR-0040 | Regulador Briffault a 800 mbar. Q=4 Kg/h. | 20,98 | - |
| IC-0021 | Soporte contador G-1.6 | 2,55 | - |
| IC-0029 | Doble curva con toma Peterson tuerca precintable 20x150 | 12,75 | - |
| FG-0041 | Filtro Nova Comet T.20x150 M.20x150 tamiz 50 micras | 22,27 | - |
| IC-0109 | Racor soldar a 12 con tuerca 20x150 precintable | 1,39 | - |
| BR-0010 | Regulador Briffault con dispositivo de seguridad y llave de corte Q=4 kg/h. Ps=37 mbar. | 30,84 | - |
| LC-0008 | Llave 20x150 MxM con bloqueo y patas, cromada | 5,98 | - |
| NOTA: Tambien disponemos de armarios y baterías para centralización de contador G-1.6 a 800 gramos. |
|  | Armario de regulación para G.L.P. para G-6 y G-16 |  |  |
| AM-0206 | Armario de regulación para contador G-6 a 150 gramos con VIS | Consultar | - |
| AM-0207 | Armario de regulación para contador G-16 a 150 gramos con VIS | Consultar | - |
| FE-0025E | Regulador Fiorentini FE-25 escuadra Pe=0’4 –- 5 bar. Ps=150 mbar. VIS MAXIMA Q=25 m3/h. | 144,58 | - |
| FE-0025EV | Regulador Fiorentini FE-25 escuadra Pe=0’4 –- 5 bar. Ps=150 mbar. VIS MAXIMA y MINIMA Q=25 m3/h. | 144,58 | - |
| FE-0025R | Regulador Fiorentini FE-25 recto Pe=0’4 – 5 bar. Ps=150 mbar. VIS MAXIMA Q=25 m3/h. | 144,58 | - |
| FE-0025RV | Regulador Fiorentini FE-25 recto Pe=0’4 – 5 bar. Ps=150 mbar VIS MAXIMA Y MINIMA Q=25 m3/h. | 144,58 | - |
|  | Baterías G.L.P. serie reducida rosca M-20 x 150 |  |  |
| BC-0002 | Batería 2+2 botellas long. 1,2 m. | 57,04 | 2 |
| BC-0003 | Batería 3+3 botellas long. 1,2 m. | 82,62 | 2 |
|  | Serie estándar |  |  |
| BC-0014 | Batería 4+4 botellas long. 1,4 m. | 102,38 | 2 |
| BC-0015 | Batería 5+5 botellas long. 1,6 m. | 125,75 | 2 |
| BC-0016 | Batería 6+6 botellas long. 1,97 m. | 157,16 | 2 |
|  | Limitador caudal para botella |  |  |
| BC-0020 | Limitador de caudal para botellas H x M – 21,8 | 6,98 | 2 |
|  | Antirretorno |  |  |
| BC-0022 | Válvula antirretorno H x M – 20 x 150 | 2,82 | 2 |
| BC-0023 | Válvula antirretorno H x M – 21,8 | 3,42 | 2 |
|  | Codo de rampa |  |  |
| BC-0025 | Codo rampa, soldar tubo de 12 mm. rosca M – 20 x 150 | 1,95 | 2 |
| BC-0028 | Codo rampa, soldar tubo de 15 mm. rosca M – 20 x 150 | 2,67 | 2 |
|  | Te de rampa |  |  |
| BC-0026 | Te rampa, soldar tubo de 12 mm. rosca M – 20 x 150 | 1,97 | 3 |
| BC-0029 | Te rampa, soldar tubo de 15 mm. rosca M – 20 x 150 | 2,98 | 3 |
|  | Centro de batería |  |  |
| BC-0030 | Centro batería, soldar tubo 12 mm. rosca M – 20 x 150 | 2,21 | 3 |
|  | Terminales de batería |  |  |
| BC-0032 | Terminal batería, soldar tubo 12 mm. rosca M – 20 x 150 | 2,21 | 3 |
|  | Elementos de control |  |  |
| BC-0034 | Te portamanómetro ¼ “ soldar 12 mm. | 1,98 | 3 |
| BC-0036 | Manómetro 0-4 Kg./cm2 rosca M-1/4” con indicador SERVICIO – RESERVA | 6,97 | 3 |
| BC-0038 | Válvula portamanómetro de aguja en acero PN-100, E= M-1/4”, S= H-1/4” | 18,31 | 3 |
| BC-0040 | Válvula portamanómetro de aguja en acero PN-100, E= M-1/2”, S= H-1/2” | 23,87 | 3 |
| BC-0042 | Válvula portamanómetro pulsadora en acero PN-25, E= M-1/4”, S= H-1/4” | 18,31 | 3 |
| BC-0044 | Válvula portamanómetro pulsadora en acero PN-25, E= M-1/2”, S= H-1/2” | 23,87 | 3 |
| BC-0051 | Válvula de 3 vías ½” para monómetro sin enchufe rápido | 57,95 | - |
| BC-0050 | Válvula de 3 vías ½” para manómetro con enchufe rápido | 174,79 | - |
|  | Liras G.L.P. – Norma UNE 60.712/3 GLP con certificado de AENOR |  |  |
| LT-0010 | Lira de 420 mm. tuercas 21,8 – 20 x 150 | 7,20 | 4 |
| LT-0012 | Lira de 500 mm. tuercas 21,8 – 20 x 150 | 7,78 | 4 |
| LT-0014 | Lira de 700 mm. tuercas 21,8 – 20 x 150 | 9,08 | 4 |
|  | Mangueras |  |  |
| LM-0020 | Tubo trenzado metálico exterior Ø 9 x 15 mm. | 4,26 | 4 |
| LM-0022 | Tubo naranja manguera butano  9 x 15 mm. | 1,08 | 4 |
| LM-0028 | Tubo manguera Ø 8 x 15 mm. | 4,25 | 4 |
|  | Tubo flexible Presinox blindado para G.L.P. - Norma 14800 |  |  |
| LM-0040 | Tubo flexible inox. tuercas de ½” – 20 x 150 GLP 1000 mm. | 38,02 | 4 |
| LM-0042 | Tubo flexible inox. tuercas de ½” – 20 x 150 GLP 1500 mm. | 50,09 | 4 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| RK-0015 | Regulador KOSANGAS presión salida 30 mbar. con salida M 20 x 150 | 13,79 | 22 |
|  | Tubo flexible Presinox blindado - Norma 14800 |  |  |
| LM-0056 | Tubo flexible inox. tuercas de 1/2" 750 mm. | 31,21 | 4 |
| LM-0058 | Tubo flexible inox. tuercas de 1/2" 1000 mm. | 38,02 | 4 |
| LM-0060 | Tubo flexible inox. tuercas de 1/2" 1500 mm. | 50,09 | 4 |
| LM-0062 | Tubo flexible inox. tuercas de 1/2" 2000 mm. | 63,27 | 4 |
|  | Tubo flexible Presinox blindado con válvula - Norma 14800 |  |  |
| LM-0066 | Tubo flexible inox. con válvula M x tuerca de 1/2" 750 mm. | 47,48 | 4 |
| LM-0068 | Tubo flexible inox. con válvula M x tuerca de 1/2" 1000 mm. | 46,14 | 4 |
| LM-0070 | Tubo flexible inox. con válvula M x tuerca de 1/2" 1500 mm. | 68,01 | 4 |
| LM-0072 | Tubo flexible inox. con válvula M x tuerca de 1/2" 2000 mm. | 78,65 | 4 |
|  | Llaves de corte PN-5 |  |  |
| LC-0011 | Llave esfera en su color sin bloqueo M x M de 20 x 150 SIN PATAS ESPECIAL ANCARGAS | 6,55 | 5 |
| LC-0008 | Llave esfera cromada con bloqueo M x M 20 x 150 | 5,98 | 5 |
| LC-0009 | Llave esfera cromada sin bloqueo M x M 20 x 150 | 8,04 | 5 |
| LC-0012 | Llave esfera cromada con bloqueo M x M de 1/2" | 6,35 | 5 |
| LC-0017 | Llave esfera cromada sin bloqueo M x M de 1/2" | 8,04 | 5 |
| LC-0014 | Llave esfera cromada con bloqueo M x M de 3/4" | 11,73 | 5 |
| LC-0039 | Llave esfera cromada sin bloqueo M x M de 3/4" | 10,32 | 5 |
| LC-0021 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 1/2" | 5,78 | 5 |
| LC-0031 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 3/4" | 7,17 | 5 |
| LC-0016 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 1" | 12,40 | 5 |
| LC-0033 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 1"1/4 | 23,32 | 5 |
| LC-0035 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 1"1/2 | 35,36 | 5 |
| LC-0050 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 2" | 60,86 | 5 |
| LC-0051 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 2"1/2 | 103,95 | 5 |
| LC-0023 | Llave esfera en su color con mariposa M x M de 1/2" | 5,78 | 5 |
| LC-0025 | Llave esfera en su color con mariposa M x M de 3/4" | 7,17 | 5 |
| LC-0027 | Llave esfera en su color con mariposa M x M de 1" | 12,40 | 5 |
| LC-0018 | Llave esfera en su color con mariposa M x M de 1"1/4 | 23,90 | 5 |
| LC-0045 | Llave esfera en su color con palanca H x M de 1/2" | 12,85 | 5 |
| LC-0046 | Llave esfera en su color con palanca H x M de 3/4" | 14,54 | 5 |
| LC-0052 | Llave esfera en su color con mariposa H x M de 1/2" | 13,49 | 5 |
| LC-0053 | Llave esfera en su color con mariposa H x M de 3/4" | 15,20 | 5 |
|  | Llaves de corte PN-5 |  |  |
| LC-0020 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 1/2" con patas | 12,05 | 6 |
| LC-0022 | Llave esfera en su color con palanca M x M de 3/4" con patas | 12,58 | 6 |
| LC-0019 | Llave esfera en su color con mariposa M x M de 1/2" con patas | 12,05 | 6 |
| LC-0024 | Llave esfera en su color con mariposa M x M de 3/4" con patas | 12,58 | 6 |
| LC-0056 | Llave esfera en su color con palanca, tuerca loca 3/4" y M-3/4" | 8,54 | 6 |
| LC-0057 | Llave esfera en su color con palanca, tuerca loca 1" y M-1" | 15,97 | 6 |
| LC-0013 | Llave esfera en su color con mariposa, tuerca loca 3/4" y M-3/4" | 11,79 | 6 |
| LC-0015 | Llave esfera en su color con mariposa, tuerca loca 1" y M-1" | 27,27 | 6 |
| LC-0058 | Llave esfera en su color con palanca, tuerca loca 7/8" y M-7/8" | 14,13 | 6 |
| LC-0059 | Llave esfera en su color con palanca, tuerca loca 1"1/4 y M-1"1/4 | 32,53 | 6 |
|  | Llaves de corte PN-5 |  |  |
| LC-0060 | Llave esfera en su color con mariposa, tuerca loca 7/8" y M-7/8" | 13,34 | 7 |
| LC-0061 | Llave esfera en su color con mariposa, tuerca loca 1"1/4 y M-1"1/4 | 32,53 | 7 |
| LC-0029 | Llave esfera en su color escuadra con palanca, tuerca loca 7/8" y M-7/8" | 12,84 | 7 |
| LC-0062 | Llave esfera en su color escuadra con palanca, tuerca loca 1"1/4 y M-1"1/4 | 33,45 | 7 |
| LC-0026 | Llave esfera en su color escuadra con mariposa, tuerca loca 7/8" y M-7/8" | 12,84 | 7 |
| LC-0068 | Llave esfera en su color con palanca H x H de 1/4" | 8,99 | 7 |
| LC-0070 | Llave esfera en su color con palanca H x H de 1/2" | 5,75 | 7 |
| LC-0072 | Llave esfera en su color con palanca H x H de 3/4" | 8,75 | 7 |
| LC-0074 | Llave esfera en su color con palanca H x H de 1" | 19,56 | 7 |
| LC-0075 | Llave esfera en su color con palanca H x H de 1"1/4 | 26,29 | 7 |
| LC-0076 | Llave esfera en su color con palanca H x H de 1"1/2 | 41,22 | 7 |
| LC-0077 | Llave esfera en su color con palanca H x H de 2" | 70,64 | 7 |
|  | Válvulas de bola-cuerpo acero-bola inox-roscadas PN-56 |  |  |
| LC-0101 | Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 1/2" | 74,85 | 8 |
| LC-0103 | Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 3/4" | 85,53 | 8 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| LC-0105 | Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 1" | 114,55 | 8 |
| LC-0107 | Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 1"1/2 | 184,58 | 8 |
| LC-0109 | Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 2" | 304,89 | 8 |
|  | Válvula de bola-cuerpo acero-bola inox-embridada PN-40 BAC |  |  |
| LC-0110 | Válvula de acero, bola inox embridada de 1/2" | 184,33 | 8 |
| LC-0112 | Válvula de acero, bola inox embridada de 3/4" | 212,36 | 8 |
| LC-0114 | Válvula de acero, bola inox embridada de 1" | 221,46 | 8 |
| LC-0116 | Válvula de acero, bola inox embridada de 1"1/4 | 308,82 | 8 |
| LC-0118 | Válvula de acero, bola inox embridada de 1"1/2 | 320,55 | 8 |
| LC-0120 | Válvula de acero, bola inox embridada de 2" | 348,61 | 8 |
| LC-0122 | Válvula de acero, bola inox embridada de 2"1/2 | 469,10 | 8 |
| LC-0124 | Válvula de acero, bola inox embridada de 3" | 597,03 | 8 |
| LC-0126 | Válvula de acero, bola inox embridada de 4" | 809,39 | 8 |
| LC-0128 | Válvula de acero, bola inox embridada de 5" | 1.945,08 | 8 |
| LC-0130 | Válvula de acero, bola inox embridada de 6" | 2.028,49 | 8 |
|  | Válvulas de bola-cuerpo acero-bola inox-embridada PN-16 BAC |  |  |
| LC-0100 | Válvula de acero, bola inox embridada de 3" | 562,11 | 8 |
| LC-0102 | Válvula de acero, bola inox embridada de 4" | 760,11 | 8 |
| LC-0104 | Válvulas de acero, bola inox embridada de 5" | 1.462,59 | 8 |
| LC-0106 | Válvulas de acero, bola inox embridada de 6" | 1.811,46 | 8 |
| LC-0108 | Válvulas de acero, bola inox embridada de 8" | 3.291,35 | 8 |
|  | Inversores y limitadores |  |  |
| BR-0000 | Inversor automático Q=10 Kg./h. Presión Servicio 1'5 bar. | 70,20 | 9 |
| RK-0067 | Inversor automático Q=20 Kg./h. Presión Servicio 3 bar. | 129,86 | - |
| BR-0002 | Inversor manual | 28,01 | 9 |
| BR-0005 | Limitador de presión 1ª etapa Clesse Mandet 10 Kg./h. | 36,50 | 9 |
| BR-0008 | Indicador VISOBIP de SERVICIO-RESERVA | 25,85 | 9 |
| BC-CT14 | Avisador de reserva a distancia SIN CABLE por radiofrecuencia |  | - |
|  | Reductores baja presión con dispositivo de seguridad y llave de corte |  |  |
| BR-0010 | Reductor ref. DS. 31-04-37 | 30,84 | 10 |
| BR-0011 | Reductor ref. DS. 31-04-50 | -Anulado- | 10 |
| BR-0012 | Reductor ref. DS. 31-08-37 GURTNER | 54,72 | 10 |
| BR-0013 | Reductor ref. DS. 31-08-50 GURTNER | 56,65 | 10 |
|  | Reductores baja presión regulables |  |  |
| BR-0032 | Regulador presión regulable ref. DP. 57-06 | 25,45 | 10 |
|  | Reductores fijos media presión para centralizadas |  |  |
| BR-0040 | Reductor fijo ref. MP 04 2ª etapa | 21,76 | 10 |
|  | Reductores baja presión fijos |  |  |
| BR-0021 | Reductor ref. DF 55-05-37 2ª etapa | 14,87 | 11 |
| BR-0022 | Reductor ref. DF 55-05-50 2ª etapa | 14,87 | 11 |
| BR-0018 | Reductor ref. DF 55-04-400 2ª etapa | 16,05 | 11 |
| BR-0023 | Reductor ref. DF 55-04-37 1ª etapa | 14,87 | 11 |
| BR-0024 | Reductor ref. DF 55-04-50 1ª etapa | 14,87 | 11 |
|  | Reductores alta presión fijos |  |  |
| BR-0198 | Reductor fijo para salida de tanque REPSOL | 64,80 | 11 |
|  | Reguladores polivalentes para instalaciones gas canalizado |  |  |
| BR-0150 | Regulador fijo ref. RB-150 para MPB ESPECIAL ENTRADA CONTADOR | 40,91 | 12 |
| BR-0037 | Reductor abonado ref. RB-37 ESPECIAL VIVIENDA | 28,50 | 12 |
| BR-0122 | Reductor abonado ref. RB-22 ESPECIAL VIVIENDA PARA GN | 30,74 | 12 |
|  | Reductores alta presión regulables |  |  |
| RK-0030 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 12 T. 20x150 X M. 20x150 | 28,62 | 13 |
| RK-0031 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 12 T. 21’8 X M. 20x150 | 28,73 | 13 |
| RK-0032 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 12 vertical T. ¾” X M. 20x150 | 34,28 | 13 |
| RK-0033 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 40 T. 20x150 X M. 20x150 | 49,01 | 13 |
| RK-0034 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 40 T. 21’8 X M. 20x150 | 49,16 | 13 |
| RK-0041 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 40 T. ¾” X M. ¾” | 51,23 | 13 |
| RK-0035 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 40 vertical T. ¾” X M. 20x150 | 63,95 | 13 |
| RK-0036 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 100 H x H ¾” | -Anulado- | 14 |
| RK-0037 | Regulador alta presión regulable ref. APZ – 100 T. ¾” X M. ¾” | -Anulado- | 14 |
| BR-HP-REG | Regulador Briffault 100 Kg/h. 1ª etapa T. ¾” X M. ¾” | 146,66 | 11 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| RK-0038 | Regulador alta presión regulable ref. APS2000 Q=150 Kg/h. H x H ¾” | 180,93 | - |
| RK-0039 | Regulador alta presión regulable ref. APS2000 Q=150 Kg/h. T. ¾” X M. ¾” | 186,66 | - |
| BR-HP400AP | Regulador Briffault Q=100 Kg./h. Ps=400 mbar. Pe=1'5 bar. ¾" sin VIS T. ¾” X M. ¾” | 143,98 | - |
| BR-HP-400VIS | Regulador Briffault Q=100 Kg/h. Ps=400 mbar. Pe=1’5 bar. ¾” con VIS | 160,25 | - |
|  | Limitadores de presión |  |  |
| RK-0050 | Limitador de presión ref. APZ – 12 1ª etapa T. 20x150 X M. 20x150 | 24,33 | 14 |
| RK-0051 | Limitador de presión ref. APZ – 40 1ª etapa T. 20x150 X M. 20x150 | 43,87 | 14 |
| RK-0043 | Limitador de presión ref. APZ – 40 1ª etapa T. ¾” X M. ¾” | 47,69 | 14 |
| RK-0048 | Limitador de presión 1º etapa con doble entrada 8Kg. E y S M-20x150 con antirretorno | 35,88 | 15 |
| RK-0052 | Limitador de presión ref. APZ – 100 1ª etapa H x H ¾” | -Anulado- | 14 |
| RK-0053 | Limitador de presión ref. APZ – 100 1ª etapa T. ¾” x M. ¾” | -Anulado- | 14 |
| BR-HP-LIM | Limitador Briffault 100 Kg/h. 1ª etapa T. ¾” X M. ¾” | 143,98 | 11 |
| RK-0054 | Limitador alta presión LPS2000 Q=150 Kg/h. H x H ¾” | 177,11 | - |
| RK-0055 | Limitador alta presión LPS2000 Q=150 Kg/h. T. ¾” X M. ¾” | 182,84 | - |
|  | Reductores fijos de MPB a 800 mbar. |  |  |
| RK-0060 | Reductor fijo especial para CENTRALIZADA de 800 mbar. T. 20x150 X M. 20x150 Q=6 Kg/h. | 24,74 | 15 |
| RK-0061 | Reductor fijo especial para CENTRALIZADA de 800 mbar. T. 20x150 X M. 20x150 Q=20 Kg/h. | 50,44 | 15 |
| RK-0063 | Reductor fijo especial para CENTRALIZADA de 800 mbar. T. ¾” X M. ¾” Q=40 Kg/h. | 153,52 | 15 |
|  | Reductores fijos baja presión |  |  |
| RK-0080 | Reductor fijo baja presión 2ª etapa Q=12 Kg/h. Ps=37 mbar. | 41,96 | 15 |
| RK-0090 | Reductor fijo baja presión 2ª etapa Q=12 Kg/h. Ps=50 mbar. | 46,44 | 15 |
| RK-0095 | Reductor fijo baja presión 2ª etapa Q=30 Kg/h. Ps=37 mbar. | 116,92 | 15 |
| RK-0096 | Reductor fijo baja presión 2ª etapa Q=40 Kg/h. Ps=37 mbar. | 202,21 | 15 |
| RK-0098 | Reductor fijo baja presión 2ª etapa Q=40 Kg/h. Ps=50 mbar. | 174,36 | 15 |
|  | Reductores alta presión para G.L.P. conexión bridas PN-16 ó ANSI-150 |  |  |
| RD-0002 | Regulador DIVAL 600, DN-25, con bridas PN-16 ó ANSI-150 sin seguridad | Consultar | 16 |
| RD-0004 | Regulador DIVAL 600, DN-25, con bridas PN-16 ó ANSI-150 con VIS máxima y mínima | Consultar | 16 |
| RD-0006 | Regulador DIVAL 600, DN-40, con bridas PN-16 ó ANSI-150 sin seguridad | Consultar | 16 |
| RD-0008 | Regulador DIVAL 600, DN-40, con bridas PN-16 ó ANSI-150 con VIS máxima y mínima | Consultar | 16 |
| RD-0010 | Regulador DIVAL 600, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI-150 sin seguridad | Consultar | 16 |
| RD-0012 | Regulador DIVAL 600, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI-150 con VIS máxima y mínima | Consultar | 16 |
| RD-0014 | Regulador DIVAL 700, DN-25, con bridas PN-16 ó ANSI-150 sin seguridad | Consultar | 16 |
| RD-0016 | Regulador DIVAL 700, DN-25, con bridas PN-16 ó ANSI-150 con VIS máxima y mínima | Consultar | 16 |
| RD-0020 | Regulador DIVAL 700, DN-40, con bridas PN-16 ó ANSI-150 sin seguridad | Consultar | 16 |
| RD-0022 | Regulador DIVAL 700, DN-40, con bridas PN-16 ó ANSI-150 con VIS máxima y mínima | Consultar | 16 |
| RD-0024 | Regulador DIVAL 700, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI-150 sin seguridad | Consultar | 16 |
| RD-0026 | Regulador DIVAL 700, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI-150 con VIS máxima y mínima | Consultar | 16 |
|  | Reguladores Fiorentini Dival conexión roscada H – H |  |  |
| RD-0030 | Regulador DIVAL 507 H x H 1" Ps= de 15 a 300 mbar. sin seguridad | Consultar | 16 |
| RD-0032 | Regulador DIVAL 507 H x H 1" Ps= de 300 a 3000 mbar. sin seguridad | Consultar | 16 |
|  | Reguladores Fiorentini Dival conexión roscada H – H con VIS |  |  |
| RD-0050 | Regulador DIVAL 507 H x H 1" Ps= de 15 a 300 mbar. con VIS máxima y mínima | Consultar | 17 |
| RD-0052 | Regulador DIVAL 507 H x H 1" Ps= de 300 a 3000 mbar. con VIS máxima y mínima | Consultar | 17 |
|  | Reguladores Fiorentini Dival conexión roscada H–H |  |  |
| RD-0034 | Regulador DIVAL 512 H x H 1” x 1”1/2 Ps= de 15 a 300 mbar. sin seguridad | Consultar | 17 |
| RD-0036 | Regulador DIVAL 512 H x H 1” x 1”1/2 Ps= de 300 a 3000 mbar. sin seguridad | Consultar | 17 |
|  | Reguladores Fiorentini Dival conexión rocada H–H con VIS |  |  |
| RD-0054 | Regulador DIVAL 512 H x H 1” x 1”1/2 Ps= de 15 a 300 mbar. con VIS máxima y mínima | Consultar | 17 |
| RD-0056 | Regulador DIVAL 512 H x H 1” x 1”1/2 Ps= de 300 a 3000 mbar. con VIS máxima y mínima | Consultar | 17 |
|  | Reguladores y limitadores |  |  |
| FI-0001 | Regulador FISHER F-627 alta presión H x H 1” 300 Kg/h. | 466,36 | 18 |
| FI-0003 | Regulador FISHER F-627-2 alta presión H x H 2” 500 Kg/h. | 1.098,10 | 18 |
| RK-0040 | Regulador antihelada alta presión horizontal 40 Kg./h. | 76,23 | 18 |
| BR-HP45 | Regulador antihelada vertical 40 kg/h. T. ¾” x M. 20x150 | 76,23 | - |
| FI-0002 | Limitador FISHER F-627 L a 1,7 Kg./cm2 H x H 1” 300 Kg/h. | 466,36 | 18 |
| FI-0004 | Limitador FISHER F-627 L a 1,7 Kg./cm2 H x H 2” 500 Kg/h. | 1.098,10 | 18 |
| RK-0044 | Limitador de presión antihelada 40 Kg./h. | 65,05 | 18 |
| BR-HP44 | Limitador antihelada de 40 Kg/h. T. 20x150 X M. 20x150 | 65,05 | - |
|  | Reguladores AMERICAN METER presión salida 300 mbar. |  |  |
| RM-0002 | Regulador AMERICAN METER 1803-B-2 roscas H – H de 1" | 285,71 | 19 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reguladores AMERICAN METER con VIS MÁXIMA |  |  |
| RM-0008 | Regulador AMERICAN METER 1883-B-2 roscas H – H de 1" | 372,60 | 19 |
|  | Reguladores MADAS + válvulas de seguridad MADAS |  |  |
| RM-0010 | Regulador MADAS roscas H – H de 1" presión trabajo 1 bar. | 72,80 | 19 |
| RM-0012 | Regulador MADAS roscas H – H de 1"1/2 presión trabajo 1 bar. | 148,40 | 19 |
| RM-0100 | Regulador MADAS roscas H x H ¾” presión trabajo 1 bar. con VIS mínima | 218,70 | 19 |
| RM-0102 | Regulador MADAS roscas H x H 1” presión trabajo 1 bar. con VIS mínima | 218,70 | 19 |
|  | Válvulas MADAS de seguridad |  |  |
| RM-0020 | Válvula MADAS de seguridad por MINIMA H – H de 1" | 112,00 | 19 |
| RM-0022 | Válvula MADAS de seguridad por MINIMA H – H de 1"1/2 | 193,20 | 19 |
|  | Reguladores AMERICAN METER para rampa, quemadores |  |  |
| RM-0024 | Regulador modelo 1283-B de roscas, H – H 3/4" | 282,76 | 20 |
| RM-0026 | Regulador modelo 1883-B-2 de roscas, H – H 1" | 338,73 | 20 |
|  | Reguladores abonado NG-6 GN |  |  |
| GN-0003 | Regulador abonado NG-6 (90º) | 19,64 | 20 |
| GN-0004 | Regulador abonado NG-6 (180º) | 20,64 | 20 |
|  | Filtros PN-16 roscados cuerpo de hierro tamiz 100 micras inox. |  |  |
| FG-0012 | Filtro PN-16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 1/2" | Consultar | 21 |
| FG-0014 | Filtro PN-16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 3/4" | Consultar | 21 |
| FG-0016 | Filtro PN-16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 1" | Consultar | 21 |
| FG-0018 | Filtro PN-16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 1"1/4 | Consultar | 21 |
| FG-0020 | Filtro PN-16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 1"1/2 | Consultar | 21 |
| FG-0022 | Filtro PN-16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 2" | Consultar | 21 |
|  | Filtros PN-40 roscados cuerpo de acero tamiz 100 micras inox. |  |  |
| FG-0062 | Filtro PN-40, cuerpo de acero E y S roscas GAS de 1/2" | Consultar | 21 |
| FG-0064 | Filtro PN-40, cuerpo de acero E y S roscas GAS de 3/4" | Consultar | 21 |
| FG-0066 | Filtro PN-40, cuerpo de acero E y S roscas GAS de 1" | Consultar | 21 |
|  | Filtros PN-16 embridados cuerpo de hierro tamiz 100 micras inox. |  |  |
| FG-0024 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 1/2" | Consultar | 21 |
| FG-0026 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 3/4" | Consultar | 21 |
| FG-0028 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 1" | Consultar | 21 |
| FG-0030 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 1"1/4 | Consultar | 21 |
| FG-0032 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 1"1/2 | Consultar | 21 |
| FG-0034 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 2" | Consultar | 21 |
| FG-0036 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 2"1/2 | Consultar | 21 |
| FG-0038 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 3" | Consultar | 21 |
| FG-0039 | Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 4" | Consultar | 21 |
|  | Filtros PN-40 embridados cuerpo de acero tamiz 100 micras inox. |  |  |
| FG-0070 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 1/2" | Consultar | 21 |
| FG-0072 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 3/4" | Consultar | 21 |
| FG-0074 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 1" | Consultar | 21 |
| FG-0076 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 1"1/4 | Consultar | 21 |
| FG-0078 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 1"1/2 | Consultar | 21 |
| FG-0080 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 2" | Consultar | 21 |
| FG-0082 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 2"1/2 | Consultar | 21 |
| FG-0084 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 3" | Consultar | 21 |
| FG-0086 | Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 4" | Consultar | 21 |
|  | Filtros PN-6 roscados cuerpo de aluminio 50 micras MADAS |  |  |
| FG-0100 | Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 1/2" | 32,20 | 22 |
| FG-0102 | Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 3/4" | 32,20 | 22 |
| FG-0104 | Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 1" | 32,20 | 22 |
| FG-0105 | Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 1”1/4 | 54,60 | 22 |
| FG-0106 | Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 1"1/2 | 54,60 | 22 |
| FG-0108 | Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 2" | 65,80 | 22 |
|  | Filtros PN-6 embridados cuerpo aluminio 50 micras MADAS |  |  |
| FG-0110 | Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 1"1/2 | 135,80 | 22 |
| FG-0114 | Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 2" | 144,20 | 22 |
| FG-0116 | Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 2"1/2 | 267,40 | 22 |
| FG-0118 | Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 3" | 274,40 | 22 |
| FG-0120 | Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 4" | 459,00 | 22 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| FG-0122 | Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 5" | 1.096,20 | 22 |
|  | Filtros de latón en Y tamiz 10 micras papel filtrante |  |  |
| FG-0040 | Filtro de latón E= tuerca loca 20 x 150 y S= M 20 x 150 | 19,05 | 22 |
| FG-0042 | Filtro de latón E= tuerca loca 1/2" y S= M 20 x 150 | 19,97 | 22 |
| FG-0046 | Filtro de latón E= tuerca loca 3/4" y S= M 3/4" | 29,97 | 22 |
| FG-0047 | Filtro de latón E y S = tuerca loca 3/4" | 31,37 | 22 |
|  | Reductores y reguladores KOSANGAS |  |  |
| RK-0010 | Regulador KOSANGAS presión salida 30 mbar. | 9,60 | 22 |
| RK-0011 | Regulador KOSANGAS presión salida 50 mbar. | 10,32 | 22 |
| RK-0015 | Regulador KOSANGAS presión salida 30 mbar. con salida M 2 0 x 150 | 13,79 | 22 |
| RK-0023 | Regulador KOSANGAS presión salida 30 mbar. con limitador de caudal | 10,85 | 22 |
|  | Reductores y reguladores KOSANGAS |  |  |
| RK-0021 | Adaptador salida libre ¼” vuelta M. 21’8 | 9,75 | 23 |
| RK-0020 | Salida libre KOSANGAS M-21,8 | 10,93 | 22 |
| RK-0022 | Salida regulable KOSANGAS M-21,8 | 11,57 | 22 |
|  | Racores Macho – Hembra |  |  |
| RA-0002 | Racor M–1/4" x H–1/8" | 1,47 | 23 |
| RA-0008 | Racor M–1/2" x H–1/4" | 2,03 | 23 |
| RA-0010 | Racor M–20 x 150 x H–1/4" | 1,84 | 23 |
| RA-0016 | Racor M–20 x 150 x H–21,8 | 3,11 | 23 |
| RA-0024 | Racor M-3/4" x H–1/2" | 3,21 | 23 |
| RA-0028 | Racor M–21,8 x H–20 x 150 | 3,87 | 23 |
|  | Racores Macho – Macho |  |  |
| RA-0100 | Racor M-1/4" x M-1/8" | 1,71 | 23 |
| RA-0102 | Racor M-1/4" x M-1/4” | 1,64 | 23 |
| RA-0104 | Racor M-1/4" x M-20 x 150 | 1,71 | 23 |
| RA-0106 | Racor M-3/8" x M-20 x 150 | 2,22 | 23 |
| RA-0116 | Racor M-1/2" x M-20 x 150 largo | 3,18 | 23 |
| RA-0122 | Racor M-1/2" x M-1/2" largo | 3,18 | 23 |
| RA-0123 | Racor M x M 20 x 150 | 2,53 | 23 |
| RA-0124 | Racor M-3/4" NPT x M-3/4" rosca cilíndrica | 3,99 | 23 |
| RA-0126 | Racor M-3/4" x M-20 x 150 | 3,99 | 23 |
| RA-0128 | Racor M-21,8 x M-20 x 150 |  |  |
| RA-0134 | Racor M-3/8" x M-3/4" | 3,99 | 23 |
| RA-0136 | Racor M-1" x M-1" | 2,77 | 23 |
|  | Racores Macho – Tuerca |  |  |
| RA-0202 | Racor M-1/4" para tuercas 20 x 150 – 21,8 – 1/2" | 1,31 | 23 |
| RA-0204 | Racor M-1/4" para tuercas de 3/4" | 3,52 | 23 |
| RA-0206 | Racor M-1/2" para tuercas de 3/4" | 3,52 | 23 |
|  | Racores Macho – Soldar |  |  |
| RA-0210 | Racor M-20 x 150 soldar a 12 mm. | 1,47 | 23 |
| RA-0212 | Racor M-20 x 150 soldar a 15 mm. | 1,57 | 23 |
| RA-0214 | Racor M-21,8 soldar a 12 mm. | 1,61 | 23 |
| RA-0219 | Racor M-1/4" soldar a 15 mm. | 1,69 | 23 |
|  | Racores soldar para tuerca en latón |  |  |
| RA-0220 | Racor soldar 10 ó 16 mm. para tuercas 20 x 150 – ½" largo | 0,99 | 24 |
| RA-0224 | Racor soldar 12 mm. para tuercas 20 x 150 – 21,8 – 1/2" | 0,56 | 24 |
| RA-0226 | Racor soldar 12 mm. para tuercas 3/4" | 1,27 | 24 |
| RA-0228 | Racor soldar 14 mm. para tuercas 3/4" | 1,27 | 24 |
| RA-0230 | Racor soldar 15 mm. para tuercas 3/4" | 1,27 | 24 |
| RA-0232 | Racor soldar 16 mm. para tuercas 3/4" | 1,27 | 24 |
| RA-0234 | Racor soldar 18 mm. para tuercas 3/4" | 1,27 | 24 |
| RA-0236 | Racor soldar 18 mm. para tuercas 1" | 1,58 | 24 |
| RA-0238 | Racor soldar 22 mm. para tuercas 1" | 1,64 | 24 |
|  | Tetinas varias |  |  |
| RA-0240 | Tetina soldar a 10 mm. | 0,63 | 24 |
| RA-0242 | Tetina soldar a 12 mm. | 0,68 | 24 |
| RA-0244 | Tetina para tuercas 20 x 150 – 21,8 – 1/2" y tubo flexible de 9 x 15 mm. | 0,96 | 24 |
|  | Tuercas varias |  |  |
| RA-0250 | Tuerca en latón 20 x 150 | 0,64 | 24 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| RA-0253 | Tuerca cromada 20 x 150 | 0,81 | 24 |
| RA-0254 | Tuerca en latón 21,8 | 1,01 | 24 |
| RA-0258 | Tuerca en latón 1/2" | 0,70 | 24 |
| RA-0260 | Tuerca en latón 3/4" | 0,92 | 24 |
| RA-0262 | Tuerca en latón 1" | 1,37 | 24 |
| RA-0278 | Tuerca ciega precintable de 20 x 150 | 1,24 | 24 |
| IC-0250 | Tuerca ciega precintable de 1/2" | 0,76 | 24 |
| IC-0254 | Tuerca ciega precintable de 3/4" | 1,07 | 24 |
| IC-0256 | Tuerca ciega precintable de 1" | 1,91 | 24 |
| IC-0252 | Tuerca ciega precintable de 7/8" | 1,54 | 24 |
|  | Tapón disco para tuerca |  |  |
| RA-0270 | Tapón disco para tuerca 20 x 150 – 21,8 – 1/2" | 0,41 | 24 |
| RA-0273 | Tapón M – ½” latón precintable | 1,68 | 24 |
| RA-0279 | Tapón M – 20 x 150 latón precintable | 1,38 | 24 |
|  | Doble tuerca |  |  |
| RA-0280 | Doble tuerca 20 x 150 | 2,39 | 25 |
| RA-0285 | Doble tuerca 1/2" x 20 x 150 | 2,60 | 25 |
| RA-0287 | Doble tuerca 1/2" | 2,35 | 25 |
| RA-0290 | Doble tuerca 3/4" | 2,85 | 25 |
|  | Abrazaderas metálicas bicromatizadas |  |  |
| RA-0300 | Abrazaderas para tubo de 10 mm. con tirafondo | 0,24 | 25 |
| RA-0302 | Abrazaderas para tubo de 12 mm. con tirafondo | 0,25 | 25 |
| RA-0304 | Abrazaderas para tubo de 15 mm. con tirafondo | 0,25 | 25 |
| RA-0306 | Abrazaderas para tubo de 18 mm. con tirafondo | 0,26 | 25 |
| RA-0308 | Abrazaderas para tubo de 20 mm. con tirafondo | 0,27 | 25 |
| RA-0310 | Abrazaderas para tubo de 22 mm. con tirafondo | 0,28 | 25 |
|  | Florones y tornillos |  |  |
| RA-0312 | Florón embellecedor plano | 0,08 | 25 |
| RA-0313 | Florón embellecedor alto | 0,12 | 25 |
| RA-0314 | Tornillo tirafondo M – 6 x 25 | 0,07 | 25 |
| RA-0315 | Tornillo tirafondo M – 8 x 40 | 0,14 | 25 |
|  | Abrazaderas GASMICA aislante (plastificada negra) con tirafondo |  |  |
| RA-0500 | Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 12 mm. | 0,41 | 26 |
| RA-0504 | Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 15 – 16 mm. | 0,43 | 26 |
| RA-0506 | Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 18 mm. | 0,44 | 26 |
| RA-0510 | Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 22 mm. | 0,48 | 26 |
| RA-0512 | Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 28 mm. | 0,55 | 26 |
| RA-0516 | Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 35 mm. | 0,65 | 26 |
| RA-0520 | Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 42 mm. | 0,73 | 26 |
|  | Abrazaderas isofónicas M-6 |  |  |
| RA-0522 | Abrazadera isofónica para tubo de 12 mm. | 0,36 | 26 |
| RA-0524 | Abrazadera isofónica para tubo de 14 – 15 mm. | 0,38 | 26 |
| RA-0526 | Abrazadera isofónica para tubo de 16 mm. | 0,39 | 26 |
| RA-0528 | Abrazadera isofónica para tubo de 18 mm. | 0,41 | 26 |
| RA-0530 | Abrazadera isofónica para tubo de 20 mm. | 0,43 | 26 |
| RA-0532 | Abrazadera isofónica para tubo de 22 mm. | 0,47 | 26 |
| RA-0534 | Abrazadera isofónica para tubo de 26 mm. | 0,54 | 26 |
| RA-0536 | Abrazadera isofónica para tubo de 28 mm. | 0,55 | 26 |
| RA-0538 | Abrazadera isofónica para tubo de 32 mm. | 0,58 | 26 |
| RA-0540 | Abrazadera isofónica para tubo de 35 mm. | 0,64 | 26 |
| RA-0542 | Abrazadera isofónica para tubo de 42 mm. | 0,80 | 26 |
| RA-0544 | Abrazadera isofónica para tubo de 48 mm. | 0,86 | 26 |
| RA-0546 | Abrazadera isofónica para tubo de 54 mm. | 0,96 | 26 |
| RA-0548 | Abrazadera isofónica para tubo de 60 mm. | 1,01 | 26 |
|  | Abrazaderas para montantes isofónicas |  |  |
| RA-0554 | Abrazadera montante isofónica de 15 mm. | 0,80 | 26 |
| RA-0558 | Abrazadera montante isofónica de 18 mm. | 0,92 | 26 |
| RA-0560 | Abrazadera montante isofónica de 22 mm. | 1,06 | 26 |
| RA-0562 | Abrazadera montante isofónica de 26 mm. | 1,14 | 26 |
| RA-0564 | Abrazadera montante isofónica de 28 mm. | 1,21 | 26 |
| RA-0566 | Abrazadera montante isofónica de 35 mm. | 1,41 | 26 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| RA-0568 | Abrazadera montante isofónica de 42 mm. | 1,62 | 26 |
| RA-0570 | Abrazadera montante isofónica de 48 mm. | 1,78 | 26 |
| RA-0572 | Abrazadera montante isofónica de 54 mm. | 2,04 | 26 |
| RA-0574 | Abrazadera montante isofónica de 60 mm. | 2,30 | 26 |
| RA-0576 | Abrazadera montante isofónica de 67 mm. | 2,44 | 26 |
| RA-0578 | Abrazadera montante isofónica de 75 mm. | 2,69 | 26 |
| RA-0580 | Abrazadera montante isofónica de 90 mm. | 3,37 | 26 |
|  | Soportes para abrazaderas isofónicas |  |  |
| RA-0582 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 3 taladros | 3,07 | 27 |
| RA-0584 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 4 taladros | 3,57 | 27 |
| RA-0586 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 5 taladros | 4,08 | 27 |
| RA-0588 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 6 taladros | 4,45 | 27 |
| RA-0590 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 7 taladros | 4,71 | 27 |
| RA-0592 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 8 taladros | 5,09 | 27 |
| RA-0594 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 9 taladros | 5,45 | 27 |
| RA-0596 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 10 taladros | 5,83 | 27 |
| RA-0598 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 11 taladros | 6,23 | 27 |
| RA-0600 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 12 taladros | 6,68 | 27 |
| RA-0602 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 13 taladros | 7,29 | 27 |
| RA-0604 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 14 taladros | 7,53 | 27 |
| RA-0606 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 15 taladros | 7,66 | 27 |
| RA-0608 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 16 taladros | 8,67 | 27 |
| RA-0610 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 17 taladros | 9,22 | 27 |
| RA-0612 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 19 taladros | 9,71 | 27 |
| RA-0614 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 21 taladros | 10,88 | 27 |
| RA-0616 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 22 taladros | 11,39 | 27 |
| RA-0618 | Soporte isofónica rosca M – 6 de 25 taladros | 12,46 | 27 |
| RA-0620 | Tornillo cincado M – 6 x 15 | 0,10 | 27 |
|  | Abrazaderas simples nylon con casquillo metal M-6 |  |  |
| RA-0640 | Abrazadera de nylon para tubo de 12 mm. | 0,31 | 27 |
| RA-0642 | Abrazadera de nylon para tubo de 14 – 15 mm. | 0,32 | 27 |
| RA-0644 | Abrazadera de nylon para tubo de 16 – 18 mm. | 0,36 | 27 |
| RA-0646 | Abrazadera de nylon para tubo de 20 – 22 mm. | 0,37 | 27 |
| RA-0647 | Abrazadera de nylon para tubo de 28 mm. | 0,49 | 27 |
| RA-0648 | Abrazadera de nylon para tubo de 35 mm. | 0,59 | 27 |
| RA-0649 | Abrazadera de nylon para tubo de 42 mm. | 0,65 | 27 |
|  | Abrazaderas dobles nylon con casquillo metal M-6 |  |  |
| RA-0650 | Abrazadera doble de nylon para tubo de 12 mm. | 0,50 | 27 |
| RA-0652 | Abrazadera doble de nylon para tubo de 14 – 15 mm. | 0,55 | 27 |
| RA-0654 | Abrazadera doble de nylon para tubo de 16 – 18 mm. | 0,68 | 27 |
| RA-0656 | Abrazadera doble de nylon para tubo de 20 – 22 mm. | 0,72 | 27 |
| RA-0658 | Abrazadera doble de nylon para tubo de 28 mm. | 0,98 | 27 |
|  | Juntas de caucho |  |  |
| JC-0002 | Junta de caucho para 20 x 150 | 0,04 | 28 |
| JC-0004 | Junta de caucho para 21,8 | 0,04 | 28 |
| JC-0010 | Junta de caucho para 1/2" | 0,04 | 28 |
| JC-0012 | Junta de caucho para 3/4" | 0,06 | 28 |
| JC-0014 | Junta de caucho para 1" | 0,08 | 28 |
| JC-0023 | Junta de caucho para 7/8" | 0,08 | 28 |
| JC-0029 | Junta de caucho para 1"1/4 | 0,13 | 28 |
| JC-0030 | Junta de caucho para 1"1/2 | 0,14 | 28 |
| JC-0031 | Junta de caucho para 2" | 0,21 | 28 |
|  | Manómetros y ventómetros |  |  |
| MV-0006 | Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca posterior M-1/4" de 0 – 6 bar. | 4,85 | 28 |
| MV-0007 | Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 1,6 bar. | 4,85 | 28 |
| MV-0008 | Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca posterior M-1/4" escala 0 – 4 bar. | 4,85 | 28 |
| MV-0009 | Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 6 bar. | 4,85 | 28 |
| MV-0010 | Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 4 bar. | 4,85 | 28 |
| MV-0012 | Manómetro GLICERINA Ø 63 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 40 bar., en INOXIDABLE | 11,20 | 28 |
| MV-0013 | Manómetro GLICERINA Ø 50 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 40 bar., en INOXIDABLE | 11,20 | 28 |
| MV-0014 | Manómetro GLICERINA Ø 63 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 4 bar., en INOXIDABLE | 11,20 | 28 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| MV-0015 | Manómetro GLICERINA Ø 63 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 2,5 bar. | 11,20 | 28 |
| MV-0016 | Manómetro GLICERINA Ø 63 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 6 bar. | 11,20 | 28 |
| MV-0100 | Ventómetro esfera Ø 63 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 600 mm.c.a. | 36,14 | 28 |
| MV-0110 | Ventómetro esfera Ø 63 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 1000 mm.c.a. | 36,14 | 28 |
| MV-0115 | Ventómetro esfera Ø 63 mm. rosca M-1/4" escala 0 – 4000 mm.c.a. | 36,14 | 28 |
| MV-0140 | Conjunto ventómetro de 0 – 600 mm.c.a. para comprobación estanqueidad | 59,09 | 29 |
| MV-0150 | Conjunto ventómetro de 0 – 1000 mm.c.a. para comprobación estanqueidad | 59,09 | 29 |
| MV-0160 | Comprobador estanqueidad línea, más KOSANGAS ventómetro de 0 – 1000 mm.c.a. | 117,54 | 29 |
|  | Codos, tes y uniones |  |  |
| CU-0002 | Codo cobre H x H soldar a 10 mm. | 1,57 | 29 |
| CU-0004 | Codo cobre H x H soldar a 12 mm. | 0,54 | 29 |
| CU-0006 | Codo cobre H x H soldar a 14 mm. | 0,60 | 29 |
| CU-0008 | Codo cobre H x H soldar a 15 mm. | 0,51 | 29 |
| CU-0010 | Codo cobre H x H soldar a 16 mm. | 0,78 | 29 |
| CU-0012 | Codo cobre H x H soldar a 18 mm. | 0,74 | 29 |
| CU-0016 | Codo cobre H x H soldar a 22 mm. | 1,27 | 29 |
| CU-0018 | Codo cobre H x H soldar a 28 mm. | 2,23 | 29 |
| CU-0020 | Te cobre H x H x H soldar a 10 mm. | 2,27 | 30 |
| CU-0022 | Te cobre H x H x H soldar a 12 mm. | 1,01 | 30 |
| CU-0024 | Te cobre H x H x H soldar a 14 mm. | 0,90 | 30 |
| CU-0026 | Te cobre H x H x H soldar a 15 mm. | 0,80 | 30 |
| CU-0028 | Te cobre H x H x H soldar a 16 mm. | 1,12 | 30 |
| CU-0030 | Te cobre H x H x H soldar a 18 mm. | 1,64 | 30 |
| CU-0034 | Te cobre H x H x H soldar a 22 mm. | 2,45 | 30 |
| CU-0036 | Te cobre H x H x H soldar a 28 mm. | 4,62 | 30 |
| CU-0038 | Te cobre reducida H x H x H soldar a 18 x 15 x 18 mm. | 1,34 | 30 |
| CU-0039 | Te cobre reducida H x H x H soldar a 22 x 15 x 22 mm. | 1,81 | 30 |
| CU-0041 | Te cobre reducida H x H x H soldar a 28 x 15 x 28 mm. | 4,96 | 30 |
| CU-0043 | Te cobre reducida H x H x H soldar a 18 x 18 x 15 mm. | 3,07 | 30 |
| CU-0040 | Unión cobre H x H soldar a 10 mm. | 0,42 | 30 |
| CU-0042 | Unión cobre H x H soldar a 12 mm. | 0,34 | 30 |
| CU-0044 | Unión cobre H x H soldar a 14 mm. | 0,34 | 30 |
| CU-0046 | Unión cobre H x H soldar a 15 mm. | 0,29 | 30 |
| CU-0048 | Unión cobre H x H soldar a 16 mm. | 0,40 | 30 |
| CU-0050 | Unión cobre H x H soldar a 18 mm. | 0,42 | 30 |
| CU-0054 | Unión cobre H x H soldar a 22 mm. | 0,76 | 30 |
| CU-0056 | Unión cobre H x H soldar a 28 mm. | 1,51 | 30 |
|  | Racor recto abocardado tuerca loca – soldar – sin precinto |  |  |
| IC-0108 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 12 x 20 x 150 sin precinto | 1,19 | 30 |
| IC-0112 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 14 x 20 x 150 sin precinto | 1,26 | 30 |
| IC-0016 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 15 x 20 x 150 sin precinto | 1,26 | 30 |
| IC-0114 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 20 x 150 sin precinto | 1,47 | 30 |
|  | Racor recto abocardado tuerca loca – soldar – con precinto |  |  |
| IC-0049 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 12 x 1/2" con precinto | 0,95 | 31 |
| IC-0053 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 15 x 1/2" con precinto | 0,92 | 31 |
| IC-0055 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 16 x 1/2" con precinto | 0,99 | 31 |
| IC-0057 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 1/2" con precinto | 1,10 | 31 |
| IC-0059 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 22 x 1/2" con precinto | 2,10 | 31 |
| IC-0063 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 15 x 3/4" con precinto | 1,47 | 31 |
| IC-0065 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 16 x 3/4" con precinto | 1,59 | 31 |
| IC-0067 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 3/4" con precinto | 1,33 | 31 |
| IC-0069 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 22 x 3/4" con precinto | 1,46 | 31 |
| IC-0071 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 28 x 3/4" con precinto | 2,91 | 31 |
| IC-0073 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 1" con precinto | 2,36 | 31 |
| IC-0075 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 22 x 1" con precinto | 2,13 | 31 |
| IC-0077 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 28 x 1" con precinto | 2,60 | 31 |
| IC-0079 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 28 x 1"1/4 con precinto | 4,01 | 31 |
| IC-0081 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 35 x 1"1/4 con precinto | 4,49 | 31 |
| IC-0083 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 35 x 1"1/2 con precinto | 6,30 | 31 |
| IC-0085 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 42 x 1"1/2 con precinto | 6,30 | 31 |
| IC-0087 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 54 x 2" con precinto | 11,38 | 31 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| IC-0089 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 64 x 2"1/2 con precinto | 27,38 | 31 |
| IC-0014 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 12 x 7/8" con precinto | 2,09 | 31 |
| IC-0012 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 15 x 7/8" con precinto | 2,05 | 31 |
| IC-0013 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 7/8" con precinto | 2,05 | 31 |
| IC-0104 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 22 x 7/8" con precinto | 2,05 | 31 |
| IC-0106 | Racor abocardado soldar – tuerca loca de 28 x 7/8" con precinto | 2,60 | 31 |
|  | Racor curvo abocardado tuerca loca – soldar – con precinto |  |  |
| IC-0190 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 12 x 20x150 sin precinto | 1,92 | 31 |
| IC-0194 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 15 x 20x150 sin precinto | 1,95 | 31 |
| IC-0198 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 20x150 sin precinto | 2,05 | 31 |
| IC-0209 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 12 x 1/2" con precinto | 1,42 | 31 |
| IC-0213 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 15 x 1/2" con precinto | 1,40 | 31 |
| IC-0215 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 16 x 1/2" con precinto | 1,49 | 31 |
| IC-0217 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 1/2" con precinto | 1,58 | 31 |
| IC-0219 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 22 x 1/2" con precinto | 3,56 | 31 |
| IC-0221 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 15 x 3/4" con precinto | 2.17 | 31 |
| IC-0223 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 16 x 3/4" con precinto | 2,17 | 31 |
| IC-0225 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 3/4" con precinto | 2,17 | 31 |
| IC-0227 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 22 x 3/4" con precinto | 2,32 | 31 |
| IC-0229 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 22 x 1" con precinto | 3,38 | 31 |
| IC-0231 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 28 x 1" con precinto | 3,87 | 31 |
| IC-0235 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 15 x 7/8" con precinto | 3,50 | 31 |
| IC-0237 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 18 x 7/8" con precinto | 3,46 | 31 |
| IC-0236 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 22 x 7/8" con precinto | 3,19 | 31 |
| IC-0238 | Racor curvo abocardado soldar – tuerca loca de 28 x 7/8" con precinto | 3,34 | 31 |
|  | Para instalaciones centralizadas de G.L.P. y G.N. |  |  |
| IC-0002 | Toma PETERSON rosca M-1/4" | 2,11 | 32 |
| IC-0003 | Comprobador para toma PETERSON | 25,87 | 32 |
| IC-0004 | Toma de presión, de tetina, con rosca M-1/8" | 0,79 | 32 |
| IC-0006 | Toma de presión, para soldar a tubo, de 10 y 12 mm. Ø | 0,84 | 32 |
| IC-0009 | Toma de presión, para soldar a tubo, de 15 mm. Ø | 1,19 | 32 |
| IC-0022 | Tapón macho precintable de 7/8" | 2,54 | 33 |
| IC-0023 | Soporte contador G-4 lateral | 2,91 | 33 |
| IC-0024 | Soporte contador G-4 | 2,27 | 33 |
| IC-0027 | Soporte contador G-6 | 24,95 | 33 |
| CO-0001 | Contador G-4 de M x M 7/8" presión máxima 1 bar. | 174,32 | 33 |
| CO-0002 | Contador G-4 de M x M 7/8" presión máxima 0,5 bar. | 99,18 | 33 |
| CO-0003 | Verificación oficial contador G-4 | 1,95 | 33 |
| CO-0004 | Contador G-6 M x M 1"1/4 presión máxima 0,5 bar. | 212,07 | 33 |
| CO-0005 | Verificación oficial contador G-6 | 5,29 | 33 |
|  | Racor abocardado tuerca loca – soldar con toma débil calibre |  |  |
| IC-0300 | Racor soldar 15 tuerca loca 20 x 150, con toma débil calibre, soldada | 4,99 | 34 |
| IC-0302 | Racor soldar 15 tuerca loca 1/2" precintable con toma débil calibre, soldada | 4,71 | 34 |
| IC-0304 | Racor soldar 15 tuerca loca 3/4" precintable con toma débil calibre, soldada | 4,82 | 34 |
| IC-0306 | Racor soldar 18 tuerca loca 3/4" precintable con toma débil calibre, soldada | 4,82 | 34 |
| IC-0310 | Racor soldar 15 tuerca loca 7/8" precintable con toma débil calibre, soldada | 5.07 | 34 |
| IC-0312 | Racor soldar 18 tuerca loca 7/8" precintable con toma débil calibre, soldada | 5.07 | 34 |
| IC-0314 | Racor soldar 22 tuerca loca 7/8" precintable con toma débil calibre, soldada | 5.07 | 34 |
|  | Doble curva con toma PETERSON |  |  |
| IC-0025 | Doble curva para conexión regulador a contador con toma PETERSON integrada | 14,76 | 34 |
|  | Puente de unión |  |  |
| IC-0050 | Puente de unión para conectar entrada y salida del contador G-4 roscas M x M 7/8" | 8,79 | 35 |
|  | Letreros indicativos |  |  |
| CV-0020 | Letrero “PROHIBIDO FUMAR” construido en aluminio anodizado ANÓNIMO | 14,54 | 35 |
| CV-0030 | Fotolito ANAGRAMA de su firma (UNA SOLA VEZ) | Consultar | 35 |
| CV-0040 | Suplemento impresión repetición ANAGRAMA | Consultar | 35 |
| CV-0022 | Letrero cuadro contadores exterior 15 x 7 cm. | 2,33 | 35 |
| CV-0024 | Letrero cuadro contadores interior 24 x 9 cm. | 3,81 | 35 |
|  | Cinta anticorrosiva |  |  |
| CV-0050 | Cinta anticorrosiva de 25 metros x 50 mm. COROPLAST | 5,75 | 35 |
| CV-0052 | Cinta anticorrosiva de 25 metros x 25 mm. COROPLAST | 3,20 | 35 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| CV-0060 | Cinta anticorrosiva de 25 metros x 50 mm. ADVANCE | 5,27 | 35 |
|  | Malla de señalización |  |  |
| CV-0070 | Cinta señalización de 250 m. longitud x 150 mm. anchura, impresa “CANALIZACIÓN GAS” | 40,91 | 35 |
| CV-0080 | Cinta señalización de 300 m. longitud x 400 mm. anchura, impresa “CANALIZACIÓN GAS” | 65,75 | 35 |
|  | Productos soldadura |  |  |
| CV-0090 | Varilla para soldar 1,5 mm. de Ø | 34,27 | 36 |
| CV-0092 | Varilla para soldar 2 mm. de Ø | 32,95 | 36 |
| CV-0094 | Varilla para soldar 3 mm. de Ø | 32,95 | 36 |
| CV-0096 | Varilla para soldar 19% Ag. 1,5 mm. de Ø | Consultar | 36 |
| CV-0098 | Varilla para soldar 19% Ag. 2 mm. de Ø | Consultar | 36 |
| CV-0100 | Varilla para soldar 30% Ag. 1,5 mm. de Ø | Consultar | 36 |
| CV-0110 | Varilla para soldar 30% Ag. 2 mm. de Ø | Consultar | 36 |
| CV-0120 | Decapante soldadura, envase de 250 gr. | 10,24 | 36 |
|  | Pasta selladora roscas |  |  |
| CV-0130 | Tubo CANDAR C –13 de 50 cm3 | 22,80 | 36 |
| CV-0132 | Tubo CANDAR C –13 de 250 cm3 | 68,89 | 36 |
| CV-0140 | Tubo CANDAR C –73 –R de 50 cm3 | 31,87 | 36 |
|  | Cinta teflón |  |  |
| CV-0200 | Rollo cinta teflón | 0,43 | 36 |
|  | Tubería de cobre |  |  |
| CV-0210 | Tubo de cobre en rollo de 12 x 15 mm. | Consultar | 36 |
| CV-0220 | Tubo de cobre en rollo de 15 x 18 mm. | Consultar | 36 |
| CV-0222 | Tubo de cobre en rollo de 19 x 22 mm. | Consultar | 36 |
|  | Armarios metálicos |  |  |
| AM-0050 | Armario galvanizado cerradura moneda | 25,17 | 37 |
| AM-0060 | Armario galvanizado cerradura llavín | 27,88 | 37 |
| AM-0135 | Armario INOX. cerradura moneda | 39,72 | 37 |
|  | Armarios PVC y poliéster para centralización contadores G-4 (GLP-GN) |  |  |
| AM-0190 | Armario construido en PVC para 1 contador | 62,35 | 37 |
| AM-0192 | Armario construido en poliéster para 2 contadores | 91,21 | 37 |
| AM-0194 | Armario de poliéster para boca de carga de cobre | 89,13 | 37 |
| AM-0160 | Armario de poliéster para boca de carga de acero | 77,62 | 37 |
| AM-0195 | Armario de poliéster 750 x 750 x 300 | 381,82 | - |
|  | Armarios de regulación unifamiliares y bifamiliares de MPA a BP para Gas Natural |  |  |
| AM-0210 | Armario PVC de regulación A-6 MPA a BP, para 1 contador G-4 E = Ruma 20 | 149,96 | 38 |
| AM-0209 | Armario PVC de regulación A-6 MPA a BP, para 1 contador G-4 E = Ruma 32 | 158,31 | 38 |
| AM-0211 | Armario PVC de regulación A-6 MPA a BP, para 1 contador G-4 E y S = Cobre | 121,63 | 38 |
| AM-0212 | Armario poliéster de regulación A-10 MPA a BP, para 2 contadores G-4 E = Ruma 20 | 260,54 | 38 |
| AM-0214 | Armario poliéster de regulación A-10 MPA a BP, para 2 contadores G-4 E = Ruma 32 | 267,45 | 38 |
| AM-0213 | Armario poliéster de regulación A-10 MPA a BP, para 2 contadores G-4 E y S = Cobre | 218,39 | 38 |
|  | Armarios PVC completo para 1 contador G-4 tipo A 4 – P – PROPANO |  |  |
| AM-0200 | Armario construido en PVC, para 1 contador G-4, provisto de mirilla | 132,21 | 38 |
|  | Armario PVC completo para 2 contadores G-4 tipo A 4 – P – PROPANO |  |  |
| AM-0202 | Armario construido en poliéster, para 2 contadores G-4 | 247,91 | 39 |
|  | Candados y Cerraduras |  |  |
| CL-0001 | Candado con llave Repsol arco largo | 35,10 | - |
| CL-0002 | Candado con llave Repsol arco corto | 20,22 | - |
| CL-0020 | Cerradura Repsol para armario marca TESA | 33,35 | - |
| CL-0022 | Cilindro Repsol para armario | 37,78 | - |
|  | Baterías para contadores de GAS (certificadas según UNE 60490) |  |  |
|  | Baterías de contadores en tubería de cobre G.L.P. de 150 mbar. | Consultar | 40 |
|  | Baterías de contadores en tubería de cobre G.L.P. de 800 mbar. | Consultar | 40 |
|  | Baterías de contadores en tubería de cobre G.N. de baja presión | Consultar | 41 |
|  | Baterías de contadores en tubería de cobre G.N. de M.P.A. con reguladores | Consultar | 41 |
|  | Transiciones cobre – PE |  |  |
| TS-0002 | Transición cobre 15 x 18 PE-20 | 19,98 | 42 |
| TS-0004 | Transición cobre 19 x 22 PE-32 | 25,66 | 42 |
| TS-0006 | Transición cobre 39 x 42 PE-40 | 56,51 | 42 |
| TS-0008 | Transición cobre 51 x 54 PE-63 | 83,25 | 42 |
|  | Transiciones acero – PE |  |  |
| TS-0010 | Transición acero 1" PE-32 | 21,30 | 42 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-0012 | Transición acero 1"1/4 PE-40 | 26,76 | 42 |
| TS-0014 | Transición acero 2" PE-63 | 45,42 | 42 |
| TS-0016 | Transición acero 3" PE-90 | 106,72 | 42 |
| TS-0018 | Transición acero 4" PE-110 | 218,76 | 42 |
|  | Tallos rectos cobre – PE |  |  |
| TS-0020 | Tallo recto cobre 20 x 22 PE-32 | 46,55 | 42 |
| TS-0022 | Tallo recto cobre 40 x 42 PE-40 | 69,57 | 42 |
| TS-0024 | Tallo recto cobre 51,6 x 54 PE-63 | 124,55 | 42 |
|  | Tallos acodados cobre – PE sin vaina |  |  |
| TS-0026 | Tallo acodado cobre 20 x 22 PE-32 | 81,39 | 42 |
| TS-0028 | Tallo acodado cobre 40 x 42 PE-40 | 120,85 | 42 |
| TS-0030 | Tallo acodado cobre 51,6 x 54 PE-63 | 221,79 | 42 |
|  | Válvula PE – PE para acometida de GAS |  |  |
| TS-0100 | Válvula acometida PE – PE – 32 DN-25 | 82,27 | 43 |
| TS-0102 | Válvula acometida PE – PE – 40 DN-32 | 98,38 | 43 |
| TS-0104 | Válvula acometida PE – PE – 63 DN-50 | 196,56 | 43 |
| TS-0110 | Tubo alargadera PVC de 500 mm. | 9,30 | 43 |
| TS-0115 | Soporte anclaje para válvula acometida | 14,85 | 43 |
| TS-0120 | Tapa y marco de polipropileno para gas | 11,84 | 43 |
|  | Protección catódica |  |  |
| PC-0002 | Ánodo de magnesio de 22 x 820 mm. con cable, terminales, tuercas y retráctil | 14,58 | 43 |
| PC-0004 | Ánodo de magnesio de 66 x 520 mm. con cable, terminales y tuercas | 114,55 | 43 |
| PC-0006 | Ánodo de referencia para medición potenciales | 288,36 | 43 |
| PC-0008 | Comprobador digital | 32,72 | 43 |
|  | Electroválvulas rearme manual normalmente cerradas |  |  |
| EV-0002 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar. H – H 1/2" | 91,00 | 43 |
| EV-0004 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar. H – H 3/4" | 91,00 | 43 |
| EV-0006 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar. H – H 1" | 95,20 | 43 |
| EV-0008 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar. H – H 1"1/2 | 147,00 | 43 |
| EV-0010 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar. H – H 2" | 177,80 | 43 |
| EV-0012 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar. H – H 1/2" | 92,40 | 43 |
| EV-0014 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar. H – H 3/4" | 92,40 | 43 |
| EV-0016 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar. H – H 1" | 137,20 | 43 |
| EV-0018 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar. H – H 1"1/2 | 189,00 | 43 |
| EV-0020 | Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar. H – H 2" | 214,20 | 43 |
|  | Electroválvulas rearme automático normalmente cerradas |  |  |
| EV-0050 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 360 mbar. H x H ½" | 98,00 | 43 |
| EV-0052 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 360 mbar. H x H ¾" | 98,00 | 43 |
| EV-0054 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 360 mbar. H x H 1" | 148,40 | 43 |
| EV-0056 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 360 mbar. H x H 1"1/4 | 257,90 | 43 |
| EV-0058 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 360 mbar. H x H 1"1/2 | 257,90 | 43 |
| EV-0059 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 2,1 bar. M x M 20 x 150 | 161,94 | 43 |
| EV-0080 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 6 bar. H x H ½" | 193,17 | 43 |
| EV-0082 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 6 bar. H x H ¾" | 193,17 | 43 |
| EV-0084 | Electroválvula rearme automático NC a 220 V. Presión 6 bar. H x H 1" | 193,17 | 43 |
|  | Detector de gas doméstico |  |  |
| DG-0001 | Detector de gas doméstico (indicar tipo de gas) Ref. D-194 | 235,78 | 44 |
| DG-0003 | Detector de gas doméstico (indicar tipo de gas) Ref. D-195 | 199,90 | 44 |
|  | Central de alarmas de gas “FIDEGAS” |  |  |
| DG-0002 | Central de alarma de gas para dos sondas. Ref. ND12 | 484,55 | 44 |
| DG-0006 | Central de alarma de gas para seis sondas. Ref. C/6 | 598,18 | 44 |
|  | Sonda detectora de gas |  |  |
| DG-0004 | Sonda detectora de gas (indicar tipo de gas) Ref. S/10 | 164,73 | 45 |
| DG-0008 | Cable manguera de 4 x 0,25 con malla en rollos de 100 metros | 111,25 | 45 |
|  | Central de alarmas y sondas para locales de concurrencia pública “FIDEGAS” |  |  |
| DG-0012 | Central de alarma para dos sondas. Ref. CA-2 | 678,82 | 44-45 |
| DG-0013 | Central de alarma para cuatro sondas. Ref. CA-4 | 784,37 | 44-45 |
| DG-0014 | Sonda detectora de gas (indicar tipo de gas) Ref. S/3-2 | 421,22 | 44-45 |
| DG-0010 | Cable manguera 3 x 0,75 con malla. Ref. CABLE S3 (suministro por metros) | 2,82 | 44-45 |
| DG-0020 | Batería alimentación auxiliar central. Ref. B-01 | 71,05 | 44-45 |
| DG-0022 | Alarma acústica. Ref. AL-2 | 24,92 | 44-45 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| DG-0024 | Alarma óptico-acústica. Ref. AL-3 | 155,23 | 44-45 |
| DG-0030 | Interruptor flujo para conducto aire. Ref. IF.01 | 132,22 | 44-45 |
|  | Juntas dieléctricas PN-10 |  |  |
| JD-0020 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1/2" | 20,56 | 45 |
| JD-0022 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 3/4" | 20,56 | 45 |
| JD-0024 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1" | 20,56 | 45 |
| JD-0026 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1"1/4 | 31,64 | 45 |
| JD-0028 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1"1/2 | 37,96 | 45 |
| JD-0030 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 2" | 47,46 | 45 |
| JD-0032 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 2"1/2 | 103,85 | 45 |
| JD-0034 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 3" | 143,56 | 45 |
| JD-0040 | Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1/2" | 20,56 | 45 |
| JD-0042 | Junta dieléctrica ROSCA M x H de 3/4" | 20,56 | 45 |
| JD-0044 | Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1" | 23,73 | 45 |
| JD-0046 | Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1"1/4 | 33,60 | 45 |
| JD-0048 | Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1"1/2 | 39,71 | 45 |
| JD-0050 | Junta dieléctrica ROSCA M x H de 2" | 53,45 | 45 |
| JD-0052 | Junta dieléctrica ROSCA M x H de 2"1/2 | 122,18 | 45 |
| JD-0054 | Junta dieléctrica ROSCA M x H de 3" | 157,31 | 45 |
|  | Juntas dieléctricas PN-25 |  |  |
| JD-0062 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 3/4" | 88,58 | 46 |
| JD-0064 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1" | 104,40 | 46 |
| JD-0066 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1"1/4 | 134,45 | 46 |
| JD-0068 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1"1/2 | 147,11 | 46 |
| JD-0070 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 2" | 158,18 | 46 |
| JD-0072 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 2"1/2 | 202,47 | 46 |
| JD-0074 | Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 3" | 242,02 | 46 |
|  | Codo roscado acero forjado |  |  |
| AF-0000 | Codo roscado 90º H – H de 1/4" | 5,37 | 46 |
| AF-000A | Codo roscado 90º H – H de 3/4" | 6,80 | 46 |
| AF-0001 | Codo roscado 90º H – H de 1" | 11,21 | 46 |
| AF-0002 | Codo roscado 90º H – H de 1"1/4 | 17,30 | 46 |
| AF-0004 | Codo roscado 90º H – H de 1"1/2 | 22,93 | 46 |
| AF-0005 | Codo roscado 90º M-1"1/2 x H-1"1/4 de gran capacidad de descarga | 46,85 | 46 |
|  | Expansionador acero forjado |  |  |
| AF-0049 | Adaptador / Expansionador Recto | 79,36 | 46 |
| AF-0050 | Adaptador / Expansionador acodado 90º | 88,36 | 46 |
|  | Te roscada acero forjado |  |  |
| AF-0006 | Te roscada H – H – H de 1"1/4 | 21,61 | 47 |
| AF-0008 | Te roscada H – H – H de 1"1/2 | 29,98 | 47 |
| AF-0012 | Te roscada H – H – H de 2" | 39,66 | 47 |
|  | Manguito plano – rosca acero forjado |  |  |
| AF-0014 | Manguito plano SOLDAR – ROSCA M – 1/4" | 3,54 | 47 |
| AF-0018 | Manguito plano SOLDAR – ROSCA M – 1/2" | 3,54 | 47 |
| AF-0020 | Manguito plano SOLDAR – ROSCA M – 3/4" | 3,95 | 47 |
| AF-0022 | Manguito plano SOLDAR – ROSCA M – 1" | 5,07 | 47 |
| AF-0024 | Manguito plano SOLDAR – ROSCA M – 1"1/4 | 5,53 | 47 |
| AF-0026 | Manguito plano SOLDAR – ROSCA M – 1"1/2 | 6,59 | 47 |
| AF-0028 | Manguito plano SOLDAR – ROSCA M – 2" | 8,87 | 47 |
| AF-0029 | Manguito plano SOLDAR – ROSCA M – 3" | 68,56 | 47 |
|  | Manguito roscado macho – macho acero forjado |  |  |
| AF-0030 | Manguito roscado M – M de 1/4" | 3,54 | 47 |
| AF-0034 | Manguito roscado M – M de 1/2" | 3,54 | 47 |
| AF-0036 | Manguito roscado M – M de 3/4" | 4,15 | 47 |
| AF-0038 | Manguito roscado M – M de 1" | 5,35 | 47 |
| AF-0040 | Manguito roscado M – M de 1"1/4 | 5,66 | 47 |
| AF-0042 | Manguito roscado M – M de 1"1/2 | 6,70 | 47 |
| AF-0044 | Manguito roscado M – M de 2" | 8,87 | 47 |
|  | Doble macho hexagonal acero forjado |  |  |
| AF-0090 | Doble macho hexagonal de 1/4" | 4,53 | 48 |
| AF-0094 | Doble macho hexagonal de 1/2" | 4,63 | 48 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| AF-0096 | Doble macho hexagonal de 3/4" | 5,42 | 48 |
| AF-0098 | Doble macho hexagonal de 1" | 8,20 | 48 |
| AF-0100 | Doble macho hexagonal de 1"1/4 | 12,27 | 48 |
| AF-0102 | Doble macho hexagonal de 1"1/2 | 13,85 | 48 |
| AF-0104 | Doble macho hexagonal de 2" | 17,31 | 48 |
|  | Doble macho hexagonal reducido acero forjado |  |  |
| AF-0114 | Doble macho hexagonal reducido de 3/4" – 1/2" | 8,48 | 48 |
| AF-0116 | Doble macho hexagonal reducido de 1" – 3/4" | 12,28 | 48 |
| AF-0118 | Doble macho hexagonal reducido de 1"1/4 – 1" | 18,41 | 48 |
| AF-0120 | Doble macho hexagonal reducido de 1"1/2 – 1"1/4 | 20,79 | 48 |
| AF-0122 | Doble macho hexagonal reducido de 2" – 1"1/2 | 26,01 | 48 |
|  | Reducción hexagonal macho – hembra acero forjado |  |  |
| AF-0134 | Reducción hexagonal M – H de 3/4" – 1/2" | 4,23 | 48 |
| AF-0136 | Reducción hexagonal M – H de 1" – 3/4" | 6,09 | 48 |
| AF-0138 | Reducción hexagonal M – H de 1"1/4 – 3/4" | 9,49 | 48 |
| AF-0140 | Reducción hexagonal M – H de 1"1/4 – 1" | 9,49 | 48 |
| AF-0142 | Reducción hexagonal M – H de 1"1/2 – 3/4" | 10,67 | 48 |
| AF-0144 | Reducción hexagonal M – H de 1"1/2 – 1" | 10,67 | 48 |
| AF-0146 | Reducción hexagonal M – H de 1"1/2 – 1"1/4 | 10,67 | 48 |
| AF-0148 | Reducción hexagonal M – H de 2" – 1"1/2 | 14,12 | 48 |
|  | Semimanguito rosca hembra – soldar acero forjado |  |  |
| AF-0160 | Semimanguito rosca H – 1/4" y soldar 1/4" | 2,07 | 48 |
| AF-0162 | Semimanguito rosca H – 1/2" y soldar 1/2" | 2,37 | 48 |
| AF-0164 | Semimanguito rosca H – 3/4" y soldar 3/4" | 2,98 | 48 |
| AF-0166 | Semimanguito rosca H – 1" y soldar 1" | 3,81 | 48 |
| AF-0168 | Semimanguito rosca H – 1"1/4 y soldar 1"1/4 | 6,06 | 48 |
| AF-0169 | Semimanguito rosca H – 1"1/2 y soldar 1"1/2 | 6,97 | 48 |
| AF-0167 | Semimanguito rosca H – 2" y soldar 2" | 8,86 | 48 |
|  | Tapón hexagonal macho acero forjado |  |  |
| AF-0178 | Tapón rosca M – 1/4" | 2,16 | 49 |
| AF-0180 | Tapón rosca M – 1/2" | 2,19 | 49 |
| AF-0170 | Tapón rosca M – 3/4" | 2,75 | 49 |
| AF-0172 | Tapón rosca M – 1" | 4,28 | 49 |
| AF-0174 | Tapón rosca M – 1"1/4 | 6,67 | 49 |
| AF-0176 | Tapón rosca M – 1"1/2 | 8,14 | 49 |
|  | Accesorios acero SW |  |  |
| AF-0618 | Codo soldar SW 90º H x H 1"1/2 | 14,25 | 49 |
| AF-0660 | Codo soldar SW 45º H x H 1"1/2 | 15,95 | 49 |
| AF-0652 | Manguito soldar SW H x H 1"1/2 | 7,95 | 49 |
|  | Bridas con cuello para soldar a tope DIN 2635 PN-40 |  |  |
| AF-0226 | Bridas con cuello para soldar a tope de 1/2" | 5,91 | 49 |
| AF-0228 | Bridas con cuello para soldar a tope de 3/4" | 7,43 | 49 |
| AF-0230 | Bridas con cuello para soldar a tope de 1" | 8,15 | 49 |
| AF-0232 | Bridas con cuello para soldar a tope de 1"1/4 | 9,38 | 49 |
| AF-0234 | Bridas con cuello para soldar a tope de 1"1/2 | 11,73 | 49 |
| AF-0236 | Bridas con cuello para soldar a tope de 2" | 14,08 | 49 |
| AF-0238 | Bridas con cuello para soldar a tope de 2"1/2 | 17,40 | 49 |
| AF-0240 | Bridas con cuello para soldar a tope de 3" | 22,68 | 49 |
| AF-0242 | Bridas con cuello para soldar a tope de 4" | 29,75 | 49 |
| AF-0244 | Bridas con cuello para soldar a tope de 5" | 42,12 | 49 |
| AF-0246 | Bridas con cuello para soldar a tope de 6" | 52,34 | 49 |
|  | Juntas “KLINGERIT” para bridas DIN – PN-16 – PN-40 |  |  |
| AF-0400 | Junta KLINGERIT para bridas de 1/2" | 0,55 | 49 |
| AF-0402 | Junta KLINGERIT para bridas de 3/4" | 0,84 | 49 |
| AF-0404 | Junta KLINGERIT para bridas de 1" | 0,97 | 49 |
| AF-0406 | Junta KLINGERIT para bridas de 1"1/4 | 1,51 | 49 |
| AF-0408 | Junta KLINGERIT para bridas de 1"1/2 | 1,84 | 49 |
| AF-0410 | Junta KLINGERIT para bridas de 2" | 2,51 | 49 |
| AF-0412 | Junta KLINGERIT para bridas de 2"1/2 | 3,81 | 49 |
| AF-0414 | Junta KLINGERIT para bridas de 3" | 4,57 | 49 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tornillos hexagonales con tuerca |  |  |
| AF-0450 | Tornillo hexagonal y tuerca de MÉTRICA 12 x 55 | 0,96 | 49 |
| AF-0454 | Tornillo hexagonal y tuerca de MÉTRICA 16 x 60 | 1,67 | 49 |
|  | Discos en ocho |  |  |
| AF-0500 | Discos en ocho de acero bicromatizado de 1" DIN | 16,80 | 50 |
| AF-0502 | Discos en ocho de acero bicromatizado de 1"1/4 DIN | 19,38 | 50 |
| AF-0504 | Discos en ocho de acero bicromatizado de 1"1/2 DIN | 19,38 | 50 |
| AF-0506 | Discos en ocho de acero bicromatizado de 2" DIN | 24,55 | 50 |
| AF-0508 | Discos en ocho de acero bicromatizado de 2"1/2 DIN | 29,72 | 50 |
| AF-0510 | Discos en ocho de acero bicromatizado de 3" DIN | 29,72 | 50 |
| AF-0512 | Discos en ocho de acero bicromatizado de 4" DIN | 30,80 | 50 |
|  | Multiválvulas |  |  |
| VT-0001 | Multiválvula REGO, entrada M – 3/4" y salida H – POL con varilla punto alto | 52,31 | 50 |
| VT-0002 | Multiválvula vertical con varilla marca CLESSE | 68,61 | 50 |
| VT-0004 | Multiválvula CEODEUX, entrada M – 3/4" y salida H – POL con varilla punto alto |  |  |
| VT-0006 | Varilla punto alto para REGO | 2,95 | 50 |
| VT-0007 | Varilla punto alto CEODEUX |  |  |
|  | Válvula punto alto |  |  |
| VT-0008 | Válvula de punto alto REGO M – 3/4" NPT | 79,73 | 50 |
| VT-0009 | Varilla de acero para punto alto H – 1/4" NPT acero | 34,05 | 50 |
|  | Bocas de carga |  |  |
| VT-0010 | Boca de carga REGO de 1"1/4 NPT | 72,04 | 50 |
| VT-0016 | Boca de carga CEODEUX de 1"1/4 NPT con CLAPETA BASCULANTE |  |  |
|  | Bocas de carga con paro al 85% |  |  |
| VT-0013 | Boca de carga CLESSE con paro al 85% diámetro 1200 mm. | 138,46 | 50 |
|  | Adaptadores de llenado |  |  |
| VT-0110 | Válvula para introducir metanol en depósitos | 169,50 | 51 |
| VT-0111 | Adaptador diseñado para el llenado de cisternas con manguera | 81,98 | 51 |
|  | Adaptador CHEK – LOK |  |  |
| VT-0028 | Adaptador REGO para abrir CHEK – LOK M–3/4" G y H–3/4" NPT | 20,99 | 51 |
|  | Válvula extracción líquido |  |  |
| VT-0024 | Válvula extracción líquido REGO | 48,55 | 51 |
|  | Válvulas CHEK – LOK para purga o extracción |  |  |
| VT-0036 | CHEK – LOK REGO de 3/4" NPT | 30,71 | 52 |
| VT-0038 | CHEK – LOK REGO de 1"1/4 NPT | 27,95 | 52 |
| VT-0039 | CHEK – LOK CEODEUX de 3/4" NPT |  |  |
| VT-0040 | CHEK – LOK CEODEUX de 1"1/4 NPT |  |  |
|  | Adaptadores para multiválvulas |  |  |
| VT-0118 | Adaptador ANCARGAS para multiválvula, entrada M – POL y salida H – 3/4" NPT en acero | 8,55 | 52 |
|  | Válvulas de seguridad externa |  |  |
| VT-0072 | Válvula de seguridad externa REGO de 1/4" NPT, caudal 9 m3/minuto aire | 27,35 | 52 |
| VT-0074 | Válvula de seguridad externa REGO de 1/2" NPT, caudal 11 m3/minuto aire | 28,54 | 52 |
| VT-0076 | Válvula de seguridad externa REGO de 3/4" NPT, caudal 58 m3/minuto aire | 47,36 | 52 |
| VT-0077 | Válvula de seguridad externa REGO de 1" NPT, caudal 95 m3/minuto aire | 210,78 | 52 |
| VT-0079 | Válvula de seguridad externa REGO de 1"1/4 NPT, caudal 164 m3/minuto aire | 210,78 | 52 |
|  | Válvulas de seguridad externa con portaválvulas |  |  |
| VT-0300 | Portaválvula REGO CD31 (3/4") para REGO RS3131 | 41,42 | - |
| VT-0301 | Válvula seguridad externa REGO RS3131 (3/4") para CD31 | 45,97 | - |
| VT-0302 | Portaválvula REGO CD32 (1") para RS3132 | 48,58 | - |
| VT-0303 | Válvula seguridad externa REGO RS3132 (1") para CD32 | 126,22 | - |
| VT-0304 | Portaválvula REGO CD36 (M36) para RS3136 | 48,58 | - |
| VT-0305 | Válvula seguridad externa REGO RS3136 (M36 x 2) para CD36 | 192,96 | - |
| VT-0306 | Portaválvula REGO CD45 (M2”) para RS3145 | 110,07 | - |
| VT-0307 | Válvula seguridad externa REGO RS3145 (M45 x 2) para CD45 | 216,28 | - |
|  | Válvulas de seguridad internas |  |  |
| VT-0050 | Válvula de seguridad interna REGO de 3/4" NPT, caudal 42 m3/minuto aire | 35,00 | 52 |
| VT-0052 | Válvula de seguridad interna REGO de 1" NPT, caudal 61 m3/minuto aire | 35,00 | 52 |
| VT-0054 | Válvula de seguridad interna REGO de 1"1/4 NPT, caudal 113 m3/minuto aire | 58,46 | 52 |
|  | Válvulas antirretorno |  |  |
| VT-0085 | Válvula antirretorno REGO, entrada H – 3/4" NPT y salida M – 3/4" NPT latón | 20,17 | 53 |
| VT-0086 | Válvula antirretorno REGO, entrada H – 1"1/4 NPT y salida M – 1"1/4 NPT latón | 41,56 | 53 |
| VT-0087 | Válvula antirretorno REGO, entrada H – 2" NPT y salida M – 2" NPT latón | 133,60 | 53 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P.V.P. | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| VT-0091 | Válvula antirretorno ANCARGAS, entrada M – 1"1/2 NPT y salida M – 1"1/4 NPT | 44,86 | 53 |
|  | Limitadores de caudal |  |  |
| VT-0093 | Limitador de caudal REGO en latón, entrada M – 1"1/4 NPT y salida H – 1"1/4 NPT | 103,07 | 53 |
| VT-0094 | Limitador de caudal REGO, entrada M – POL y salida M – 1/4" NPT | 37,26 | 53 |
| VT-0095 | Limitador de caudal REGO, entrada M – 2" NPT y salida H – 2" NPT latón | 139,28 | 53 |
| VT-0096 | Limitador de caudal REGO, entrada M – 3/4" NPT y salida H – 3/4" NPT | 40,43 | 53 |
|  | Acoplamientos para boca de carga |  |  |
| VT-0114 | Acoplamiento ANCARGAS para boca de carga de tuerca 1"3/4 ACME y M – 1" NPT | 22,15 | 53 |
|  | Tapón para válvula de llenado |  |  |
| VT-0130 | Tapón de plástico para boca de carga rosca 1"3/4 ACME | 3,57 | 53 |
| VT-0132 | Tapón de latón para boca de carga rosca 1"3/4 ACME | 23,08 | 53 |
|  | Niveles magnéticos |  |  |
| VT-0218 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 800 mm. | 57,81 | 54 |
| VT-0220 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 900 mm. | 57,81 | 54 |
| VT-0222 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 950 mm. | 57,81 | 54 |
| VT-0224 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 1000 mm. | 57,81 | 54 |
| VT-0226 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 1100 mm. | 58,77 | 54 |
| VT-0228 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 1200 mm. | 43,52 | 54 |
| VT-0230 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 1300 mm. | 84,00 | 54 |
| VT-0232 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 1400 mm. | 84,00 | 54 |
| VT-0234 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 1500 mm. | 63,05 | 54 |
| VT-0236 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 1600 mm. | 65,75 | 54 |
| VT-0238 | Nivel magnético Rochester “JUNIOR” de 1750 mm. | 66,81 | 54 |
| VT-0240 | Nivel magnético Rochester “SENIOR” de 900 mm. | 65,75 | 54 |
| VT-0242 | Nivel magnético Rochester “SENIOR” de 1000 mm. | 65,75 | 54 |
| VT-0243 | Nivel magnético Rochester “SENIOR” de 1100 mm. | 67,85 | 54 |
| VT-0244 | Nivel magnético Rochester “SENIOR” de 1200 mm. | 71,37 | 54 |
| VT-0246 | Nivel magnético Rochester “SENIOR” de 1500 mm. | 87,19 | 54 |
| VT-0248 | Nivel magnético Rochester “SENIOR” de 1600 mm. | 78,50 | 54 |
| VT-0250 | Nivel magnético Rochester “SENIOR” de 1750 mm. | 78,75 | 54 |
| VT-0260 | Dial ROCHESTER “JUNIOR” | 9,71 | 54 |
| VT-0262 | Dial ROCHESTER “SENIOR” | 14,14 | 54 |
| VT-0270 | Junta tórica para nivel “JUNIOR” | 0,62 | 54 |
| VT-0272 | Junta plana para nivel “SENIOR” | 1,40 | 54 |
| VT-0280 | Tornillo cabeza ALLEN para nivel “JUNIOR” paso 6 x 100 de 25 mm. | 0,47 | 54 |
| VT-0282 | Tornillo cabeza ALLEN para nivel “SENIOR” paso 8 x 125 de 25 mm. | 0,61 | 54 |
| VT-0287 | Transmisor nivel a distancia completo con receptor | 253,88 | 54 |
| VT-0288 | Transmisor nivel a distancia con conector Hembra sin receptor | 82,75 | 54 |
| VT-0290 | Equipo lectura nivel a distancia radio frecuencia junior WATCHMAN - NUEVO DISEÑO - | 799,60 | 54 |
|  | Bocas de carga a distancia (Homologadas por REPSOL) |  |  |
| CD-0004 | Boca de carga 1"1/2 recta con válvulas cuerpo de acero y bola de inox. PN-40 | 797,87 | 55 |
| CD-0003 | Boca de carga 1"1/2 acodada con válvulas cuerpo de acero y bola de inox. PN-40 | 806,61 | 56 |
| CD-0008 | Boca de carga 1"1/2 acodada con válvulas cuerpo de acero y bola de inox. PN-40 | 767,67 | 57 |
| CD-0030 | Boca de carga en cobre 1"1/2 soldar cobre 42 acodada | 1.225,00 | - |
| CD-0032 | Boca de carga en cobre 1"1/2 soldar cobre 42 recta | 1.215,00 | - |
| - CONSULTAR BOCAS DE CARGA RADIOGRAFIADAS - |

NOTA :

CABE DESTACAR EL CARÁCTER PROVISIONAL DE LA TARIFA, DEBIDO AL CONSTANTE INCREMENTO DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS, QUE NOS OBLIGARÍA A REVISAR Y ACTUALIZAR DICHA LISTA DE PRECIOS EN CUALQUIER MOMENTO.

CONDICIONES DE VENTA :

- Los pedidos deberán confirmarse por fax, especificando claramente todos los datos comerciales y fiscales, así como la persona responsable que los cursa.

- La mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del comprador, salvo pedidos igual o superior en cuantía a  320 €.  La empresa transportadora la designará ANCARGAS.

- En el caso de producirse una devolución de material se actuará siempre de común acuerdo, debiendo remitirnos la mercancía a porte pagado y acompañando el correspondiente albaran o factura (copia) que acredite la compra del objeto de devolución.

- Si la devolución tiene su origen en algún defecto de fabricación o funcionamiento, se actuará conforme al párrafo anterior, reexpediéndose la mercancía a portes pagados.

- La garantía sobre nuestros productos será de dos años, siempre que no exista defecto de uso o manipulación inadecuada.

- Los precios de esta tarifa podrán modificarse sin previo aviso, por cualquier circunstancia que lo motive.

ANCARGAS, S.L.

C/ Narcís Monturiol, 2

P.I. Can Tapiolas, nave 14

08110 Montcada i Reixac

Barcelona

Teléfono: 93 308 80 40

Fax:  93 142 45 72

Web: www.ancargas.es

Email:  ancargas@ancargas.com

# Text boxes

TARI FA 2018